# SERAI 6-10

Ein serielles Analog-Interface mit 6 Eingangskanälen und 10 Bit Auflösung

Das SERAI610 ist ein Analoginterface zum direkten Anschluß an die serielle Schnittstelle des PC. Die Stromversorgung erfolgt über die Schnittstelle.

Technische Daten:

| Meßbereiche | -5V ...+5V (Ch0, CH5) |
| --- | --- |
|  | 0 ...+10V (Ch1, Ch4) |
|  | -10V ...+10V (Ch2, Ch3) |
| Auflösung | 10 Bit (10 mV bzw. 20 mV) |
| Eingangswiderstand | 200 k (Ch0,1,4,5) |
|  | 133 k (Ch2, CH3) |
| Linearität | +/- 1 LSB |
| Eingangskanäle | 6 |
| Wandlungszeit | 20 µs ... 1 ms |

Kurzbeschreibung

Das Interface verwendet den AD-Wandler TLC1543 von Texas Instruments mit seriell getakteter Datenübertragung. Die Datenübertragung zum und vom Wadler erfolgt durch direkte Steuerung der Handshakeleitungen der seriellen Schnittstelle. Die Stromversorgung wird durch die hochgesetzte TXD-Leitung gespeist. Alle Eingänge sind durch Vorwiderstände gegen Überspannungen geschützt. Die Eingänge liegen an Schraubklemmen die auch die interne Referenzspannung von +5V zur Verfügung stellen. Der Wandler kann mit dem beiliegenden Programm SERAI610.EXE ausgelesen werden. Die Programmierung kann in einer beliebigen Programmiersprache erfolgen. Beispiele für Turbo Pascal, Delphi und Visual Basic liegen bei.

Der TLC1543 besitzt von Haus aus Eingänge mit einem Meßbereich von 0 bis 5V. Bei einer Auflösung von 10 Bit wird das Meßsignal in Quantisierungsstufen von 5 mV erfaßt. Der Wandler liefert an den PC Zahlenwerte zwischen 0 und 1023. Zur Anpassung an die vorgesehenen Eingangsbereiche wurden hochohmige Spannungsteiler vorgeschaltet. Sie bieten zugleich auch einen Schutz bei eventuellen kurzzeitigen Bereichsüberschreitungen bis  100V. Der effektive Eingangswiderstand beträgt 200 k in den Bereichen –5...+5V und 0...10 V sowie 133 kim Bereich –10V...+10V. Ein angeschlossener Sensor sollte einen geringen Innenwiderstand unter 1 k aufweisen, um Meßfehler zu vermeiden. Davon kann man in den meisten Fällen ausgehen, zumindest solange der Sensor über einen eigenen Meßverstärker verfügt.

Anschlußbelegung der Schraubklemmen:

| 1 | Referenz +5 V, extern belastbar bis 3 mA |
| --- | --- |
| 2 | CH0, -5V ... +5V, offener Eingang: +5V, Ri=200k |
| 3 | CH1, 0...10V, offener Eingang 0V, Ri=200k |
| 4 | CH2, -10V...+10V, offener Eingang 3,33V, Ri=133k |
| 5 | CH3, -10V...+10V, offener Eingang 3,33V, Ri=133k |
| 6 | CH4, 0...10V, offener Eingang 0V, Ri=200k |
| 7 | CH5, -5V ... +5V, offener Eingang: +5V, Ri=200k |
| 8 | Gemeinsame Masse |

## Verwendung des Softwaretools SERAI610.EXE

Die Software wurde in Delphi 3 geschrieben und läuft ab Windows 95 (32 Bit). Das Programm besitzt ein Menü zur Auswahl von drei Grundfunktionen. In der Übersicht werden alle sechs Kanäle direkt angezeigt. Neben der Zeigerdarstellung erhält man auch eine Digitalanzeige. Entsprechend der Auflösung von 10 Bit hat die digitale Ausgabe einen Wertebereich von 0 bis 1023. Außerdem wird die Eingangsspannung jedes Kanals in Volt angezeigt. Das Programm ermöglicht die Auswahl der Schnittstellen COM1 bis COM3.

Unter der Funktion Zeit-Diagramm lassen sich Messwerte in einem über Zeiten zwischen 10 s und 24 h aufzeichnen. Es können bis zu sechs gleichzeitig aktive Kanäle angezeigt werden. Während der eigentlichen Messung werden alle sechs Kanäle gemessen. Sie können nachträglich in beliebiger Kombination zusammen dargestellt werden. Durch Anklicken des Kopieren-Icons neben dem Start-Button werden die Messdaten als Tabelle in Textform in die Zwischenablage kopiert.

Die Daten lassen sich in beliebige andere Windows-Programme wie z.B. Word oder Excel einfügen.

0	-1,31	 0,00	 3,25	 3,29	 0,00	 5,00

t/s	K2/V	K3/V	K4/V	K5/V	K6/V	K7/V

0,056	-1,30	 0,00	 3,27	 3,29	 0,00	 5,00

0,11	-1,30	 0,00	 3,25	 3,29	 0,00	 5,00

0,166	-1,29	 0,00	 3,27	 3,29	 0,00	 5,00

0,22	-1,29	 0,00	 3,25	 3,29	 0,00	 5,00

0,275	-1,29	 0,00	 3,27	 3,29	 0,00	 5,00

Aufbau der kopierten Datentabelle

Mit der Funktion XY-Diagramm lassen sich zwei frei wählbare Kanäle gegeneinander darstellen. Die Daten lassen sich auch hier als Tabelle in die Zwischenablage kopieren, um sie mit anderen Programmen weiter auszuwerten.

KL2 in V	KL7 in V

0,03	4,19

0,04	4,19

0,05	4,20

0,05	4,21

0,06	4,23

0,07	4,23

Aufbau der kopierten Daten

## Programmbeispiel Visual Basic 3

Das folgende Programmbeispiel verwendet die RSLINE.DLL  unter Win3.1 mit VB3. Die DLL wird auch in dem Experimenterset ELEXS eingesetzt. Das Projekt befindet sich unter dem Namen Serai6 auf der Diskette.

Declare Function OPENCOM Lib "RSLINE.DLL" (ByVal A As Integer) As Integer

Declare Sub Delay Lib "RSLINE.DLL" (ByVal Zeit As Integer)

Declare Sub DTR Lib "RSLINE.DLL" (ByVal An As Integer)

Declare Sub RTS Lib "RSLINE.DLL" (ByVal An As Integer)

Declare Sub TXD Lib "RSLINE.DLL" (ByVal An As Integer)

Declare Function CTS Lib "RSLINE.DLL" () As Integer

Declare Function DCD Lib "RSLINE.DLL" () As Integer

Declare Function DSR Lib "RSLINE.DLL" () As Integer

Declare Function RI Lib "RSLINE.DLL" () As Integer

Declare Sub TimeInit Lib "RSLINE.DLL" ()

Declare Function TIMEREAD Lib "RSLINE.DLL" () As Integer

Sub Form_Load ()

If App.PrevInstance Then

msg$ = App.EXEName & " wurde bereits gestartet "

MsgBox msg$, 48

End

End If

i = OPENCOM(2)

If i = 0 Then

i = OPENCOM(1)

Option1.Value = True

End If

If i = 0 Then MsgBox ("Schnittstelle nicht verfügbar")

TXD 1       'Betriebsspannung für Serai

Dummy = Messung(0)

End Sub

Sub Form_Unload (Cancel As Integer)

TXD 0

End Sub

Function Messung (Kanal As Integer) As Integer

DataOut = Kanal * 16 ' Adresse auf Bits 4...7

DataIn = 0

For BitOut = 1 To 10

'RTS ((DataOut And 128) \ 128)  'Din

If (DataOut And 128) = 128 Then RTS (1) Else RTS (0)

DataIn = DataIn * 2

DTR (1)                        'Clock

DataIn = DataIn + CTS()          'Dout

DTR (0)

DataOut = DataOut * 2

Next BitOut

Messung = DataIn

TimeInit

While (DSR() = 0) And (TIMEREAD() < 10) ' EOC abwarten

Wend

End Function

Sub Option1_Click ()

i = OPENCOM(1)

If i = 0 Then MsgBox ("COM1 nicht verfügbar")

DTR 0

RTS 0

TXD 1

End Sub

Sub Option2_Click ()

i = OPENCOM(2)

If i = 0 Then MsgBox ("COM2 nicht verfügbar")

DTR 0

RTS 0

TXD 1

End Sub

Sub Timer1_Timer ()

Dummy = Messung(1)

U = Int(Messung(4) / 1023 * 1000) / 100

Text1.Text = "Kl 3: " + Str$(U) + " V   "

U = Int(Messung(4) / 1023 * 1000) / 100

Text2.Text = "Kl 6: " + Str$(U) + " V   "

End Sub

## Programmbeispiel  Turbo Pascal

Dieses Beispielprogramm unter Turbo Pascal 6.0 zeigt ein Beispiel für die direkte Ansteuerung der Schnittstellenleitungen unter DOS. Das compilierte Programm für COM2 liegt als SERAI6TP.EXE auf der Diskette bei.

PROGRAM SERAI6tp;  { einlesen Kanal 0 }

uses crt, dos;

VAR EDIT1, HW : Real;

Const BA = $02F8;   {COM2}

procedure Init;

var  i, Dummy :Byte;

begin

Port[BA+3]:=128;

Port[BA+0]:=12; { 12: 9600 Baud, 6 :19200 Baud }

Port[BA+1]:=0;

Port[BA+3]:=3;  { 3: 8-Bit, n-Parity, 1 Stopbit, 7: dito 2 Stopbits }

Port[BA+1]:=0;  { keine Interrupts }

Port[BA+4]:=0;  { DTR = 0, RTS = 0}

for i:= 1 to 3 do

Dummy:=Port[BA];   { UART leeren }

end;

procedure DTR (An : Word);

begin

If An = 1 then Port[BA+4] := (Port[BA+4] OR 1) else

Port[BA+4] := (Port[BA+4] AND 254);

end;

procedure RTS (An : Word);

begin

If An = 1 then Port[BA+4] := (Port[BA+4] OR 2) else

Port[BA+4] := (Port[BA+4] AND 253);

end;

procedure TxD (An : Word);

begin

If An = 1 then Port[BA+3] := (Port[BA+3] OR 64) else

Port[BA+3] := (Port[BA+3] AND 191);

end;

function CTS : Word;

begin

CTS := ((Port[BA+6] AND 16) DIV 16);

end;

function DSR : Word;

begin

DSR := ((Port[BA+6] AND 32) DIV 32);

end;

function Messung(Kanal : Integer) : Integer;

Var BitOut, BitIn, DataOut, DataIn, t : Word;

Begin

DataOut := Kanal * 16;                { Adresse auf Bits 4...7 }

DataIn := 0;

DTR (0);

For BitOut := 1 to 10 DO             { 10 Bits schieben }

Begin

RTS ((DataOut AND 128) DIV 128);  { DIN }

DataIn := DataIn * 2;

DTR (1);                          { CLK }

DataIn := DataIn + CTS;           { DOUT seriell, sammeln }

DTR (0);                          { CLK }

DataOut := DataOut * 2;           { Shift }

end;

Messung := DataIn;

{ While DSR = 0 DO;}             { End of Conversion abwarten }

end;

BEGIN

clrscr;

Init;

RTS (0);

DTR (0);

TxD (1);  { 5 Volt Referenzspannung EIN }

HW := Messung(0);

REPEAT

EDIT1 := (Messung (0) - 512) / 512 * 5000;

gotoxy(5,4);

write('Kanal 0 : ',Messung (0), '  ',EDIT1:5:0,' mV   ');

delay (100);

UNTIL KeyPressed;

TxD(0); { 5 Volt Referenzspannung AUS }

END.

## Programmbeispiel in Delphi 4

Das folgende Beispiel zeigt ein einfaches Test-Programm in Delphi 4. Das Projekt Serai6p liegt auf der Diskette bei. Hier wird die Rsline32.DLL zur Ansteuerung der Schnittstellenleitungen verwendet.

function Messung (Kanal: Integer): Word;

var BitOut, BitIn, DataOut, DataIn: Word;

begin

DataOut := Kanal * 16;  // Adresse auf Bits 4...7

DataIn := 0;

for BitOut := 1 to 10 do begin

RTS ((DataOut And 128)div 128);   //Din

DataIn := DataIn * 2;

DTR (1);                          //Clock

DataIn := DataIn + CTS;           //Dout

DTR (0);

DataOut := DataOut * 2;

end;

Messung := DataIn;

While DSR() =0 do;         //EOC abwarten

end;

procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject);

begin

Messung (0);

Edit1.Text := floattostr((Messung (1)-512)/512 * 5) ;

Edit2.Text := floattostr((Messung (2))/1024 * 10) ;

Edit3.Text := floattostr((Messung (3)-512)/512 * 10) ;

Edit4.Text := floattostr((Messung (4)-512)/512 * 10) ;

Edit5.Text := floattostr((Messung (5))/1024 * 10) ;

Edit6.Text := floattostr((Messung (0)-512)/512 * 5) ;

end;